**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Уповноваженої особи Територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській області

протокол від 21.07.2025 № 36

**ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ**

**У Івано-франківській області**

**Обґрунтування**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 (зі змінами) Про ефективне використання державних коштів)

На веб-порталі електронної системи закупівель Prozorro 21 липня 2025 року розміщено оголошення про проведення відкритих торгів (з особливостями) за предметом закупівлі: Труби, муфти, трійники коліна, перехідники, заглушки (ДК 021:2015 - 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби), номер закупівлі: UA-2025-07-21-007098-a.

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет України» за КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» відповідно до затверджених кошторисних призначень на 2025 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 146 150,00 грн та сформована на підставі моніторингу актуальних цін станом на дату оголошення, а також аналізу ринкових цін, цінових пропозицій виробників і офіційних дилерів з урахуванням ризиків, пов’язаних із можливим зростанням цін під час дії воєнного стану. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни товарів аналогічного призначення з аналогічними технічними характеристиками, що містяться у відкритому доступі.

Наявна система опалення у службових приміщеннях потребує часткової заміни та модернізації у зв’язку з фізичним зношенням трубопроводу та супутніх виробів, необхідністю підвищення енергоефективності та забезпеченням стабільного температурного режиму відповідно до санітарно-гігієнічних норм. Закупівля зазначених товарів сприятиме належному функціонуванню системи опалення, забезпечить підвищення енергоефективності службових приміщень та створить безпечні умови праці для персоналу у осінньо-зимовий період.

Товар має бути новим, невикористаним, у повному комплекті виробника, включаючи всі елементи комплектації (коробки, гарантії, інструкції, запчастини, кабелі, інструменти тощо) у заводській упаковці, безповоротній, яка забезпечує збереження товару. Якість продукції має відповідати чинним стандартам і технічним умовам України. Учасник відповідає за її якість.

Гарантійне обслуговування, ремонт і заміна товару здійснюються Продавцем за власний рахунок, включно з доставкою.

Уся продукція має бути сертифікованою та мати підтвердження відповідності від виробника або офіційного постачальника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
|  | Перехідник PPR з різьбою ЗР 20х1/2" Wavin (Еко) | шт | 84 |
|  | Труба PPR STABI GLASS PN 20 40 мм KAN, 03910040, 4/28 | м | 288 |
|  | Труба PPR STABI GLASS PN 20 32 мм KAN, 03910032, 4/40 | м | 96 |
|  | Труба PPR STABI GLASS PN 20 25 мм KAN, 1229205026, 4/80 | м | 120 |
|  | Труба PPR STABI GLASS PN 20 20 мм KAN, 1229205025, 4/100 | м | 124 |
|  | Трійник Редукційний PPR 40х20х40 KAN, 04105040, 20/80 | шт | 34 |
|  | Трійник Редукційний PPR 40х25х40 KAN, 04105041, 15/90 | шт | 2 |
|  | Муфта редукційна PPR 40/32 мм KAN, 04108042, 50/300 | шт | 8 |
|  | Трійник Редукційний PPR 32х20х32 KAN, 04105033, 20/140 | шт | 34 |
|  | Трійник Редукційний PPR 32х25х32 KAN, 04105034, 20/140 | шт | 4 |
|  | Трійник Редукційний PPR 25х20х25 KAN, 04105026, 20/240 | шт | 32 |
|  | Трійник Редукційний PPR 25х20х20 KAN 1209260012 | шт | 4 |
|  | Трійник PPR 25 мм KAN, 04105125, 20/240 | шт | 4 |
|  | Коліно PPR 40х90 KAN, 04104040, 20/120 | шт | 80 |
|  | Коліно PPR 40х45 KAN, 04104340, 20/140 | шт | 25 |
|  | Коліно PPR 32х90 KAN, 1209068013, 20/200 | шт | 40 |
|  | Коліно PPR 32х45 KAN, 04104332, 40/200 | шт | 20 |
|  | Коліно PPR 25х90 KAN, 1209068012, 50/350 | шт | 50 |
|  | Коліно PPR 25х45 KAN, 04104325, 50/400 | шт | 20 |
|  | Коліно PPR 20х90 KAN, 1209068011, 100/500 | шт | 500 |
|  | Коліно PPR 20х45 KAN, 04104320, 100/700 | шт | 100 |
|  | Муфта редукційна PPR 25/20 мм KAN, 04108026, 100/900 | шт | 10 |
|  | Муфта редукційна PPR 32/25 мм KAN, 04108033, 80/560 | шт | 8 |
|  | Муфта PPR 40 мм KAN, 04103040, 30/180 | шт | 60 |
|  | Муфта PPR 32 мм KAN, 04103032, 40/280 | шт | 20 |
|  | Муфта PPR 20 мм KAN, 04103020, 100/700 | шт | 20 |
|  | Муфта PPR 25 мм KAN, 04103025, 50/550 | шт | 30 |
|  | Перехідник PPR з різьбою ЗР 40х1 1/4" KAN, 04103240, 50 | шт | 12 |
|  | Перехід 11/4х1 ВЗ RAFTEC (P0403) (10/200) | шт | 8 |
|  | Заглушка 11/4 РЗ RAFTEC (ZN04) (5/40) | шт | 2 |
|  | Перехідник PPR з різьбою ЗР 20х1/2" Wavin (Еко) | шт | 2 |
|  | Перехідник PPR з різьбою ВР 20х1/2" Wavin | шт | 2 |
|  | Перехідник PPR з різьбою ЗР 25х3/4" KAN, 1209051007, 30/120 | шт | 1 |

Замовник здійснює закупівлю товарів із зазначенням торговельних марок і назв конкретних виробників, оскільки такі посилання є необхідними для забезпечення відповідності продукції якісним і технічним характеристикам, що максимально задовольняють потреби Замовника. Для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, Замовником прийнято рішення про проведення закупівлі саме цих товарів із можливістю подання еквівалентів.