Обґрунтування процедури закупівлі

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)

Індикатор закупівлі: UA-2025-11-19-012243-a

Предмет закупівлі: Послуги поточного ремонту санітарних кімнат першого поверху адміністративної будівлі, за адресою: проспект Шевченка Тараса 18/1, м. Суми (ДК 021:2015: 45430000-0 Покривання підлоги та стін); НК 018:2023.

Процедура закупівлі: Відкриті торги

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Поточний ремонт у приміщеннях суду здійснювався понад п’ять років тому. Поточний ремонт слід проводити з періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію об'єкта та з метою підтримки працездатності об'єкта.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Поточний ремонт санітарних кімнат першого поверху адміністративної будівлі, за адресою: проспект Шевченка Тараса 18/1, м. Суми повинен здійснюватися з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов та чинного законодавства України щодо показників якості такого виду послуг.

2. Склад та обсяги наданих послуг з поточного ремонту, що доручаються до виконання учаснику, визначені в технічній специфікації (склад послуг з поточного ремонту) - таблиця 1

Обсяги наданих послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3. Виконавець/надавач послуг за власні кошти, забезпечує працівників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту та забезпечує дотримання Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних документів з охорони праці працівниками під час здійснення поточного ремонту.

4. Після закінчення поточного ремонту виконавець/надавач послуг передає замовнику акти-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми КБ-3, зокрема  підсумкову відомість ресурсів на фактично надані послуги з урахуванням вимог зазначених у договорі.

5. Під час здійснення поточного ремонту виконавець/надавач послуг повинен використовувати тільки якісні матеріали та вироби, погоджені із замовником.

6. Поточний ремонт здійснюється відповідно до графіка роботи об’єкта замовника, з обов’язковим попереднім наданням усієї необхідної інформації для допуску працівників.

7. Якщо в процесі проведення поточного ремонту пошкоджено частину будівлі, яка не підлягала ремонту, виконавець/надавач послуг ремонтує пошкоджену частину протягом                             3 (трьох) календарних днів, за власні кошти.

8. Завезення будівельних матеріалів та вивіз демонтованого будівельного сміття здійснюється автотранспортом виконавця/надавача послуг, без проміжного складування на території установи.

Склад послуг з поточного ремонту

Дефектний акт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |
| 2 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |
| 3 | Ґрунтування основ під плитку | м2 | 14 |
| 4 | Вирівнювання основи під керамічну плитку | м2 | 14 |
| 5 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 14 |
| 6 | Ремонт полотен внутрішніх дверей | шт | 2 |

Обґрунтування його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

35902,00 грн. згідно дефектного акту та наявних кошторисних призначень.