Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-15-015343-a Послуги з встановлення огорожі з металевих конструкцій за адресою м. Біла церква вул. Павла Скоропадського, 4 (за кодом ДК 021:2015: 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів) Очікувана вартість предмета закупівлі 505 000 грн з ПДВ

15.10.2025

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

| Назва предмета закупівлі | Послуги з встановлення огорожі з металевих конструкцій за адресою м. Біла церква вул. Павла Скоропадського, 4 |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 45340000-2 - Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів |
| Кількість обсягу виконання робіт | 1 послуга |
| Місце виконання робіт | м. Біла Церква, Київська область, Україна |
| Строк виконання робіт | до 28 листопада 2025 року включно |

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Виконання повного обсягу послуг, проводити у строгій відповідності до вимог ДБН та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та інші нормативні документи.

Технологія та якість наданих послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При наданні послуг обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути надані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Умови надання послуг: послуги надаються в будівлі, що експлуатується

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 17 |  |
| 2 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 5 |  |
| 3 | Розбирання бортових каменів | м | 13 |  |
| 4 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 3 |  |
| 5 | Розбирання цементнобетонних покриттів | м3 | 0,06 |  |
| 6 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м (1м) під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | м3 | 3,78 |  |
| 7 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 | м3 | 3,78 |  |
| 8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 | м3 | 3,8556 |  |
| 9 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 3,38 |  |
| 10 | Смуга г/к 30х4 мм; ст. 3пс; 6 м | т | 0,03096 |  |
| 11 | Труба 20х20х1,8 мм; S235JRH; 6 м | т | 1,7544 |  |
| 12 | Труба 100х100х3 мм; ст. 1-3пс; 12 м | т | 1,7028 |  |
| 13 | Завіса точена Д=20 мм К | шт | 10 |  |
| 14 | Круг відрізний NOVOABRASIVE 41 14А180 1,6 22,23 | шт | 20 |  |
| 15 | Круг шліфувальний для металуNOVOABRASIVE 1 14А 125 6.0 22.23(6804221800) | шт | 3 |  |
| 16 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 3,38 |  |
| 17 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 208,4 |  |
| 18 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази | м2 | 72 |  |
| 19 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази | м2 | 136,4 |  |
| 20 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 17 |  |
| 21 | Поребрик (раніше демонтований) | шт | 17 |  |
| 22 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 0,867 |  |
| 23 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 13 |  |
| 24 | Бордюр (раніше демонтований) | шт | 13 |  |
| 25 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 0,767 |  |
| 27 | Улаштування нижнього шару двошаровихоснов товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм | м2 | 5 |  |
| 28 | Улаштування покриттів з фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 5 |  |
| 29 | Суміш гранітного відсіву (фракція 0-2 мм) з цементом | м3 | 0,31825 |  |
| 30 | Тротуарна плитка (раніше демонтована) | м2 | 5 |  |
| 31 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 3 |  |
| 32 | Улаштування бетонного покриття об'ємом до 5 м3 | м3 | 0,06 |  |
| 33 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 | м3 | 0,0612 |  |
| 34 | Навантаження сміття вручну | т | 2,5 |  |
| 35 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,5 |  |

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-15-015343-a