Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-07-014437-a Послуга з встановлення системи відеоспостереження в місцевих загальних судах Київської області (за кодом ДК 021:2015: 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури) Очікувана вартість предмета закупівлі 3 605 500 грн з ПДВ

07.11.2025

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Детальний опис предмета закупівлі:

| Назва предмета закупівлі | Послуга з встановлення системи відеоспостереження в місцевих загальних судах Київської області |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури |
| Обсяг надання послуг | 1 послуга |
| Місце надання послуг | Місцеві загальні суди Київської області |
| Строк надання послуг | до 26 грудня 2025 року включно |

| № з/п | Назва товару та його кількість |
| --- | --- |
| 1 | Комплект обладнання та вузлів, основні матеріали: Серверна шафа 4U 19" – 16 шт, Мережевий відеореєстратор 16 каналів – 13 шт., Мережевий відеореєстратор 8 каналів – 3 шт., Жорсткий диск 8 Тб – 7 шт., Жорсткий диск 6 Тб – 6 шт., Жорсткий диск 4 Тб – 3 шт., Монітор 27" – 13 шт., Монітор 22" – 3 шт., Кронштейн для монітору – 16 шт., Кабель HDMI- HDMI 10 м – 16 шт., Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10.0m– 16 шт, Колодка 3 гнізда з заземленням– 16шт., Автоматичний вимикач 16А– 16шт., Комутатор 16 портів РОЕ – 13 шт., Комутатор 8 портів РОЕ – 3 шт., Відеокамера ІР вулична 5МП (2,8мм) – 109 шт., Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2,8мм)– 71 шт., Монтажна коробка для IP-камери– 180 шт., Металлорукав з протяжкою d22– 1330 м, Канал кабельний ПВХ 20х10 – 310 м, Канал кабельний ПВХ 40х25 – 160 м, Канал кабельний ПВХ 60х40 – 32 м, Кабель ПВСм 3х1,5– 320 м, Кабель UTP мідь вуличний– 6985 м, Витратні матеріали, комплект – 16 |

- Технічні та якісні  характеристики складових комплекту:

| Серверна шафа 4U 19" |  |
| --- | --- |
| Максимальне навантаження, кг. | 55 |
| Максимальна глабина обладнання, мм | 450 |
| Колір | чоний |
| Стандарт | 19 " |
| Висота, U | 4 |
| Розмір, мм | 600х450 |

| Мережевий відеореєстратор 16 каналів |  |
| --- | --- |
| Кількість каналів | 16 |
| Кількість HDD | 1 × SATA: поддержка жесткого диска до 16 ТБ (формфактор 3,5") |
| Пропускна здатність вхід | до 80 Мбит/с |
| Пропускна здатність вихід | до 40 Мбит/с |
| Запис з роздільною здатністю до | До 8 Мп |
| Декодування | H.264/H.265 |
| Мережевий інтерфейс | 1 × RJ-45 самоадаптивный Ethernet (10/100 Мбит/с) |
| Відео виходи | 1 HDMI, 2 USB |
| Розмір | 212 × 212 × 64 мм |
| Робоча температура, °C | от 0 °C до +40 °C |
| Відн.вологість | до 75% |

| Мережевий відеореєстратор 8 каналів |  |
| --- | --- |
| Кількість каналів | 8 |
| Кількість HDD; 1 × SATA: поддержка жесткого диска до 16 ТБ (формфактор 3,5"). Пропускна здатність вхід; до 80 Мбит/с. Пропускна здатність вихід; до 40 Мбит/с. Запис з роздільною здатністю до; До 8 Мп. Декодування; H.264/H.265. Мережевий інтерфейс; 1 × RJ-45 самоадаптивный Ethernet (10/100 Мбит/с). Відео виходи; 1 HDMI, 2 USB. Розмір; 212 × 212 × 64 мм. Робоча температура, °C; от 0 °C до +40 °C. Відн.вологість; до 75%. | 1 × SATA: поддержка жесткого диска до 16 ТБ (формфактор 3,5"); 1 × SATA: поддержка жесткого диска до 16 ТБ (формфактор 3,5"). до 80 Мбит/с; до 80 Мбит/с. до 40 Мбит/с; до 40 Мбит/с. До 8 Мп; До 8 Мп. H.264/H.265; H.264/H.265. 1 × RJ-45 самоадаптивный Ethernet (10/100 Мбит/с); 1 × RJ-45 самоадаптивный Ethernet (10/100 Мбит/с). 1 HDMI, 2 USB; 1 HDMI, 2 USB. 212 × 212 × 64 мм; 212 × 212 × 64 мм. от 0 °C до +40 °C; от 0 °C до +40 °C. до 75%; до 75%. |

| Жорсткий диск 4 Тб |  |
| --- | --- |
| Тип жорсткого диску | HDD |
| Призначення | для відеоспостереження |
| Ємність накопичувача | 4 ТБ |
| Інтерфейс накопичувача | SATA III |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Тип встановлення жорсткого диску | внутрішній |
| Швидкість обертання шпинделя HDD | 5400 об/хв |
| Швидкість передачі даних | 180 МБ/с |
| Обсяг буферу HDD | 256 МБ |
| Жорсткий диск 6 Тб |  |
| Тип жорсткого диску | HDD |
| Призначення | для відеоспостереження |
| Ємність накопичувача | 6ТБ |
| Інтерфейс накопичувача | SATA III |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Тип встановлення жорсткого диску | внутрішній |
| Швидкість обертання шпинделя HDD | 5400 об/хв |
| Швидкість передачі даних | 180 МБ/с |
| Обсяг буферу HDD | 256 МБ |
| Жорсткий диск 8 Тб. Тип жорсткого диску; HDD. Призначення; для відеоспостереження. Ємність накопичувача; 8 ТБ. Інтерфейс накопичувача; SATA III. Форм-фактор; 3.5". Тип встановлення жорсткого диску; внутрішній. Швидкість обертання шпинделя HDD; 5400 об/хв. Швидкість передачі даних; 180 МБ/с. Обсяг буферу HDD; 256 МБ. Монитор 27”. |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | VA |
| Максимальна роздільна здатність дисплея | 1920 x 1080 |
| Контрастність дисплея | 3000:1 |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Споживання | 36 Вт |
| Час реакції матриці | 5 мс |
| Яскравість дисплея | 250 кд/м2 |
| Інтерфейси | VGA, HDMI |
| Розміри | 614.1x363x45.1 мм |
| Монитор 22” |  |
| Діагональ дисплея; 27". | 22"; VA. |
| Тип матриці | VA |
| Максимальна роздільна здатність дисплея | 1920 x 1080) |
| Контрастність дисплея | 3000:1 |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Споживання; 36 Вт. | 36 Вт; 36 Вт. |
| Час реакції матриці | 5 мс |
| Яскравість дисплея | 250 кд/м2 |
| Інтерфейси | VGA, HDMI |
| Розміри | 492.7x284.0x48.4 мм |

| Комутатор 16 портів РОЕ |  |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Настільний/настінний |
| Вид | Некерований |
| Кількість LAN портів | 16 LAN портів |
| Швидкість передачі даних | 10/100 Мбит/с |
| Пропускна спроможність | 7.2 Гбит/с |
| Кількість SFP портів | 2 шт |
| Швидкість SFP портів | 1000 Мбит/с |
| Кількість портів з PoE/PoE+ | 16 |
| Споживна потужність | 120 Вт |

| Комутатор 8 портів РОЕ |  |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Настільний/настінний |
| Вид | Некерований |
| Кількість LAN портів | 8 LAN портів |
| Швидкість передачі даних | 10/100 Мбит/с |
| Пропускна спроможність | 7.2 Гбит/с |
| Кількість SFP портів | 1 шт |
| Швидкість SFP портів | 1000 Мбит/с |
| Кількість портів з PoE/PoE+ | 8 |
| Споживна потужність | 120 Вт |

| Відеокамера ІР вулична 5МП |  |
| --- | --- |
| Матриця | CMOS, тип 1/2.8" |
| Об'єктив | 2.8 мм |
| Роздільна здатність | 5 MP (2880 × 1620) |
| Тип об'єктиву | Фіксований |
| Кути огляду | Горизонтальні: 110° Вертикальні: 58° |
| ### Частота кадров | до 25 fps |
| Кодеки | H.265, H.264 |
| ### Динамический диапазон | True WDR |
| Дальність ІЧ підсвічування | 50м |
| Форм фактор | Циліндрична |
| Можливість використання на вулиці | Так |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Живлення | PoE |
| Споживання | MAX:7,3W |
| Клас захисту | IP65 |
| Робочі температури | от −30 °C до +60 °C |

| Відеокамера ІР внутрішня 5МП |  |
| --- | --- |
| Матриця | CMOS, тип 1/2.8" |
| Об'єктив | 2.8 мм |
| Роздільна здатність | 5 MP (2880 × 1620) |
| Тип об'єктиву | Фіксований |
| Кути огляду | 110° |
| Частота кадров | до 25 fps |
| Кодеки | H.265, H.264 |
| ### Динамический диапазон | True WDR |
| Дальність ІЧ підсвічування | 15м |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Живлення | PoE |
| Споживання | MAX:6W |
| Клас захисту | IP65 |
| Робочі температури | от −30 °C до +60 °C |

2. Вимоги до монтажу та пусконалагоджувальних послуг

| № | Назва обладнання та матеріалів | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Ставищенський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 8 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 4 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 10 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 22" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 5 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 3 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 8 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 305 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 80 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Тетіївський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 8 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 6 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 6 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 12 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 500 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 30 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 100 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Бориспільський міськрайонний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 6 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 7 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 3 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 10 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 400 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 10 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 50 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Згурівський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 6 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 6 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 4 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 10 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 400 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 75 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Яготинський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 8 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 8 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 7 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 15 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 610 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 100 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Бородянський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 8 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 4 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 10 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 22" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 4 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 4 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 8 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 305 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 50 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Макарівський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 6 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 6 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 3 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 9 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 350 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 10 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 75 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Богуславський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 8 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 8 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 5 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 13 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 500 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 100 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Миронівський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 8 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 4 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 10 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 22" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 6 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 2 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 8 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 305 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 10 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 75 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Рокитнянський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 6 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 7 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 3 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 10 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 400 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 75 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Ржищівський міський суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 6 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 6 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 4 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 10 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 400 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 75 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Таращанський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 8 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 8 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 8 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 16 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 610 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 30 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 100 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Славутицький міський суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 8 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 8 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 5 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 13 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 500 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 100 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Ірпінський міський суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 8 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 7 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 7 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 14 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 500 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 100 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Кагарлицький районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 8 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 10 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 4 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 14 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 500 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 100 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |
| Києво-Святошинський районний суд |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 2 |
| 2 | Жорсткий диск 8 Тб | шт. | 2 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 2 |
| 4 | Монітор 27" | шт. | 2 |
| 5 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 2 |
| 6 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 16 |
| 7 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 11 |
| 8 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 27 |
| 9 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 2 |
| 10 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 2 |
| Володарський районний суд Київської області |  |  |  |
| 1 | Мережевий відеореєстратор 16 каналів | шт. | 1 |
| 2 | Жорсткий диск 6 Тб | шт. | 1 |
| 3 | Комутатор 18 портів РОЕ | шт. | 1 |
| 4 | Серверна шафа 4U 19" | шт. | 1 |
| 5 | Монітор 27" | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн для телевізора 23-42" | шт. | 1 |
| 7 | Відеокамера ІР вулична 5МП (2.8мм) | шт. | 7 |
| 8 | Відеокамера ІР внутрішня 5МП (2.8мм) | шт. | 3 |
| 9 | Коробка монтажна для відеокамери | шт. | 10 |
| 10 | Подовжувач HDMI-HDMI 10 м | шт. | 1 |
| 11 | Подовжувач USB 2.0 AM/AF 10 м | шт. | 1 |
| 12 | Подовжувач з зазамленням з блоком на 3 розетки | шт. | 1 |
| 13 | Автоматичний вимикач 16А | шт. | 1 |
| 14 | Кабель UTP CAT 5e | м | 400 |
| 15 | Канал кабельний ПВХ 20х10x2000 | м | 20 |
| 16 | Канал кабельний ПВХ 40х25x2000 | м | 10 |
| 17 | Канал кабельний ПВХ 60х40x2000 | м | 2 |
| 18 | Металлорукав d22 | м | 75 |
| 19 | Кабель ПВСм 3х1,5 | м | 20 |

Посилання в цьому додатку тендерної документації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип будівельних матеріалів, обладнання, устаткування, тощо, його виробника, передбачає можливість включення учасником його еквіваленту.

При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен додатково надати на своєму фірмовому бланку, порівняльну таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару ( «відповідає», «не відповідає», «краще»), що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником (обов’язково зазначається торгова марка, модель, рік виготовлення). При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості або бути краще, що заявлено у технічній специфікації Замовника.

Послуга надається в цілому з обладнанням та матеріалами Виконавця. Термін гарантійного обслуговування встановленої системи відеоспостереження становить 1 рік. Учасник забезпечує самостійну заміну встановленого обладнання, у разі виходу його з ладу протягом 24 годин з дати прийняття заявки на електронну адресу переможця (постачальника) в роботу за власний рахунок, на час проведення ремонтних (гарантійних) робіт, Виконавець повинен надати власне обладнання, з метою забезпечення безперервного функціонування системи відеоспостереження суду, про що надається гарантійний лист.

З метою підтвердження можливості належного виконання гарантійних зобов’язань, Учасник у складі тендерної пропозиції зобов’язаний надати деталізовану інформацію про наявність у нього матеріально-технічної бази, а також працівників, які можуть бути залучені до виконання відповідних послуг протягом усього строку дії гарантійних зобов’язань визначених в Додатку № 1 до тендерної документації.

Послуги з монтажу повинні забезпечувати своєчасне та якісне виконання монтажних послуг із наданням гарантії на обладнання та надані послуги строком не менше ніж 36 місяців.

Переможець процедури закупівлі за власний рахунок зобов’язаний забезпечити виготовлення необхідної проектної документації стадії «РП» (робочий проєкт) щодо встановлення систем відеоспостереження окремо по кожному об’єкту.

ПЕРЕЛІК*

місцевих загальних судів Київської області, в яких здійснюється монтаж та налаштування системи охоронного обладнання

| 1 | Ставищенський районний суд Київської області |
| --- | --- |
| 2 | Тетіївський районний суд Київської області |
| 3 | Бориспільський міськрайонний суд Київської області |
| 4 | Згурівський районний суд Київської області |
| 5 | Яготинський районний суд Київської області |
| 6 | Бородянський районний суд Київської області |
| 7 | Макарівський районний суд Київської області |
| 8 | Богуславський районний суд Київської області |
| 9 | Миронівський районний суд Київської області |
| 10 | Володарський районний суд Київської області |
| 11 | Рокитнянський районний суд Київської області |
| 12 | Ржищівський міський суд Київської області |
| 13 | Таращанський районний суд Київської області |
| 14 | Славутицький міський суд Київської області |
| 15 | Ірпінський міський суд Київської області |
| 16 | Кагарлицький районний суд Київської області |
| 17 | Києво-Святошинський районний суд |

*з метою протидії діяльності  розвідувальних органів іноземних держав та можливості використання отриманого матеріалу для планування в сфері національної безпеки України деталізований перелік розподілу кількості предметів закупівлі пооб’єктно буде надано Виконавцю окремим листом Замовника.

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-11-07-014437-a