Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-21-016244-a Джерела безперебійного живлення для потреб місцевих загальних судів Київської області (за кодом ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок) Очікувана вартість предмета закупівлі 5 141 400 грн з ПДВ

21.11.2025

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі:

Джерела безперебійного живлення для потреб місцевих загальних судів Київської області

Код класифікатор предмета закупівлі ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

31150000-2: Баласти для розрядних ламп чи трубок

Загальні вимоги

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, визначеним у цьому додатку.

Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі повинна бути підтверджена таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити порівняльну характеристику: вимоги замовника до товару та його параметрів – пропозиції  учасника до товару та його параметрів.

Весь товар має бути запропонований новим, в упаковці виробника, без дефектів та пошкоджень та мати супровідну технічну документацію (при наявності) (в разі необхідності). Якщо виробником товару передбачено нанесення інформації на упаковку про строк придатності товару, такий строк не може бути меншим 24  місяців з дати передачі товару Замовнику.

Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника.

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та діючими стандартами.

За якість та безпечність продукції відповідає Постачальник.

У разі встановлення невідповідності продукції необхідним параметрам, замовник залишає за собою право повернення продукції Постачальнику та відхиляє тендерну пропозицію як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та визначає переможцем наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.

Прийманню не підлягатиме товар:

- не відповідає вимогам замовника;

- у пошкодженій упаковці;

- оформлені супроводжувальні документи з порушенням.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, страхування та таке інше.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар  та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Завантаження, розвантаження товару здійснюють працівники Постачальника.

Учасник гарантує, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію, або тип предмету закупівлі, джерело його походження, або виробника, вважати наявним вираз  «або еквівалент». При цьому якісні та технічні характеристики «товару – еквіваленту» повинні повністю відповідати вимогам по даному предмету закупівлі (тобто товар повинен бути рівнозначним за розміром, складом, об´ємом, в межах якісних показників тощо).

Місце поставки товару:

| № з/п | Назва суду | Адреса суду |
| --- | --- | --- |
| Київська область |  |  |
| 1 | Вишгородський районний суд | м. Вишгород |
| 2 | Іванківський районний суд | смт. Іванків |
| 3 | Броварський міськрайонний суд | м. Бровари |
| 4 | Бориспільський міськрайонний суд | м. Бориспіль |
| 5 | Баришівський районний суд | смт. Баришівка |
| 6 | Березанський міський суд | м. Березань |
| 7 | Переяславський міськрайонний суд | м. Переяслав |
| 8 | Згурівський районний суд | смт. Згурівка |
| 9 | Яготинський районний суд | м. Яготин |
| 10 | Обухівський районний суд | м. Обухів |
| 11 | Кагарлицький районний суд | м. Кагарлик |
| 12 | Миронівський районний суд | смт. Миронівка |
| 13 | Ржищівський міський суд | м. Ржищів |
| 14 | Богуславський районний суд | м. Богуслав |
| 15 | Ставищенський районний суд | м. Ставище |
| 16 | Рокитнянський районний суд | смт. Рокитне |
| 17 | Таращанський районний суд | м. Тараща |
| 18 | Володарський районний суд | смт. Володарка |
| 19 | Сквирський районний суд | м. Сквира |
| 20 | Тетіївський районний суд | м. Тетіїв |
| 21 | Білоцерківський міськрайонний суд | м. Біла Церква |
| 22 | Васильківський міськрайонний суд | м. Васильків |
| 23 | Фастівський міськрайонний суд | м. Фастів |
| 24 | Ірпінський міський суд | м. Ірпінь |
| 25 | Макарівський районний суд | м. Макарів |
| 26 | Києво-Святошинський районний суд | м.Київ |
| 27 | Славутиький міський суд | м. Славутич |
| 28 | Бородянський районний суд | м. Бородянка |
| 29 | ТУ ДСА України в Київькій області | М. Київ |

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джерело безперебійного живлення | - Тип – On-line. - Вихідна напруга при роботі від батареї - чиста синусоїда. - Максимальна вихідна потужність – не менше 3000BA(3000W). - Діапазон вхідної напруги – не гірше 160-300V. - Вихідна частота електромережі - 50-60 Гц. - Вихідна напруга – 230B. - Час перемикання - не більше 6мс. - Вбудовані порти і інтерфейси – не менше ніж USB, RS232, 8xIEC C13, 1xIEC C19, 2xRJ11/45 (IN/OUT). - Максимальна енергія імпульсу що поглинається - не менше 624Дж - Час заряджання батареї - не більше 3 годин до 95%. - Час роботи при половинному навантаженні – не менше 11 хвилин. - РК-дисплей - Можливість відображення параметрів: Стан ДБЖ, рівень навантаження, заряд акумулятору, вхідна/вихідна напруга, таймер розряду та причини несправності - Програмне забезпечення - В комплекті поставки, або у вільному доступі для завантаження на сайті виробника - Додатково – Наявність можливості підключення зовнішнього акумуляторного блоку, Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму, Зарядка в автономному режимі, Функція холодного старту - Гарантія - не менше 24 місяців від виробника. | шт. | 29 |
|  | Джерело безперебійного живлення | - Тип - Лінійно-інтерактивний, з вбудованим регулятором напруги - Максимальна вихідна потужність - не менше 1600VA(900W) - Діапазон вхідної напруги - не гірше 140-300В, з можливістю налаштування - Вхідна частота - 50/60 Гц - Вихідна напруга при роботі від батареї - Апроксимована синусоїда, 230В - Час перемикання – не більше 10мс - Ємність батареї - не менше 14 А*г, 12 Вольт - Час роботи при половинному навантаженні – не менше 7 хвилин - Час заряджання батарей – не більше 8 годин - Максимальна енергія імпульсу що поглинається - не менше 273 Дж - Вихідні роз'єми - не менше 4-х типу Schuko з батарейною підтримкою та захистом від сплесків напруги - Панель керування - Індикація режимів роботи та стану ДБЖ за допомогою світлодіодів і звукової сигналізації - Комунікаційні можливості – не гірше USB - Програмне забезпечення - В комплекті поставки, або у вільному доступі для завантаження на сайті виробника - Додаткові функції - Автоматичний вбудований тест, Наявність захисту ліній передачі даних не гірше Ethernet 1Gb - Особливості конструкції - Розташування роз'ємів в тильній частині ДБЖ. - Гарантійний термін - не менше 24 місяців від виробника | шт. | 250 |

На підтвердження відповідності продукції, що пропонується до постачання Учасник надає  наступні документи:

1. У складі пропозиції для підтвердження якісних, технічних характеристик (технічних параметрів) та інших вимог до товару, учасником повинно бути надано документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару та його якість: таблицю порівняння відповідності запропонованого товару. Учасник повинен чітко вказати, що він пропонує (торгову марку, модель (у разі наявності), артикул, виробника, країну походження товару, характеристики товару тощо для встановлення відповідності. Неповна надана інформація або відсутність інформації щодо товару буде вважатись невідповідністю тендерної пропозиції.

2. З метою запобігання закупівлі неякісного товару та отримання гарантій на своєчасне постачання у великій кількості та належної якості товару, яких вимагає ця документація, Учасник повинен надати, якщо Учасник процедури закупівлі не є виробником запропонованого товару, лист-підтвердження, виданий на ім’я Учасника від виробника або власника торгової марки, або правовласника торгової марки, або дистрибутора запропонованого товару, у якому виробник або власник торгової марки, або правовласник торгової марки, або дистрибутор підтверджує партнерські відносини з Учасником, надає повноваження Учаснику представляти продукцію (зазначити перелік ТМ або товару) у процедурі закупівлі та підтверджує наявність та можливість поставки запропонованого Учасником товару придатного для використання та в терміни, визначені тендерною документацією із обов’язковим зазначенням Замовника торгів та номеру ідентифікатору закупівлі.

Таблиця відповідності запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником:

Таблиця 1

| № з/п | Найменування та технічні /якісні характеристики товару, що вимагаються Замовником | Найменування та технічні /якісні характеристики товару, що пропонуються Учасником | Назва виробника запропонованого товару; країна виробництва; торгівельна марка, артикул/код товару (за наявності); країна походження | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

.

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-11-21-016244-a