Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-28-012160-a Система альтернативного електроживлення для потреб Броварського міськрайонного суду Київської області (за кодом ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок) Очікувана вартість предмета закупівлі 737 500 грн з ПДВ

28.05.2026

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# Предмет закупівлі (далі-Товар): Система альтернативного електроживлення для потреб Броварського міськрайонного суду Київської області

# код ДК 021:2015 – 31150000-2 «Баласти для розрядних ламп чи трубок»

Термін поставки: до 31.12.2026 року. Допускається дострокова поставка Товару за погодженням Сторонами.

| № | Найменування складових комплекту | Якісні характеристики товару | Кількість, шт | Модель, марка, країна походження запропонованого Товару Учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акумуляторна батарея Solax Power T-HS5/1 5.1 кВТ*год (або еквівалент) | АКБ Li-ion (LFP) Номінальна ємність – 5,1 кВт*год Ступінь захисту IP66 | 10 |  |
| 2. | Блок керування системою акумуляторів Solax Power TBMS-S51-8 (або еквівалент) |  | 1 |  |

# *будь-яке посилання на торгову марку або виробника слід читати зі словами «або еквівалент».

У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати "або еквівалент". Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими, ніж заявлені у Додатку 2 «Технічна специфікація» до тендерної документації.

Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками: еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

Якість зазначеного товару має відповідати встановленим українським законодавством нормам і системам відповідності безпечності/електромагнітної сумісності та бути підтвердженою відповідними документами (Сертифікатом відповідності/Декларацією про відповідність):

# Товар повинен бути новим, таким, що не був раніше у використанні.

В комплекті поставки повинні бути усі необхідні для роботи пристроїв кабелі, шнури, тощо.

Гарантійний ремонт має бути забезпечений авторизованим сервісним центром.

Учасник повинен з кожним комплектом Товару надати правила експлуатації згідно з технічною документацією виробника.

Неякісний Товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник

Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Постачальника його транспортом чи транспортом перевізника.

# Товар має бути поставлений в упаковці (тарі), що забезпечує захист Товару від його пошкодження або псування під час транспортування і зберігання.

Постачальник оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.).

Місце постачання Броварський міськрайонний суд Київської області.

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-05-28-012160-a