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	Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: 
[bookmark: _Hlk505604349]UA-2026-10-06-004078-a
Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкової території
 (за кодом ДК 021:2015: 98340000-8 Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги)

Очікувана вартість предмета закупівлі 1 000 000 грн без ПДВ


06.10.2026
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
[bookmark: _GoBack]Предмет закупівлі: Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкової території. Код ДК 021:2015: 98340000-8 — Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги. Обсяг — 1 послуга. Строк — до 31.12.2026 включно.
Усі посилання на конкретну торговельну марку, виробника, процес, тип, місце походження або спосіб виробництва (за наявності) слід читати із виразом «або еквівалент», якщо інше прямо не обумовлено об’єктивною сумісністю.
Вартість кожної позиції повинна враховувати оплату праці, транспортні витрати, інструмент, спецодяг, витратні матеріали та інші витрати, необхідні для виконання відповідної заявки. Ціна тендерної пропозиції в електронній системі закупівель та всі цінові показники в цій таблиці зазначаються без урахування ПДВ. Статус платника ПДВ учасник зазначає у складі тендерної пропозиції згідно з Додатком 1.
	№
	Найменування послуги
	Од. вим.
	Вартість послуги без ПДВ, грн

	Столярні послуги

	1
	Монтаж петель меблевих
	люд/год
	

	2
	Монтаж петель дверних універсальних
	люд/год
	

	3
	Заміна, встановлення стяжок, болтів меблевих
	люд/год
	

	4
	Заміна роликових направляючих для шухляд
	люд/год
	

	5
	Заміна замків меблевих
	люд/год
	

	6
	Заміна ручок меблевих
	люд/год
	

	7
	Заміна ручок на планці дверних
	люд/год
	

	8
	Заміна ніжок меблевих в асортименті
	люд/год
	

	9
	Заміна замка урізного
	люд/год
	

	10
	Заміна замка накладного
	люд/год
	

	11
	Заміна ручки віконної поворотної
	люд/год
	

	12
	Заміна циліндра (серцевини) замка
	люд/год
	

	13
	Заміна заверток, засувок, шпінгалетів
	люд/год
	

	14
	Прирізка та встановлення скла листового
	люд/год
	

	15
	Заміна фурнітури запірної для металопластикових вікон
	люд/год
	

	16
	Герметизація щілин, отворів
	люд/год
	

	17
	Заміна колеса-ролика для тумб та крісел
	люд/год
	

	18
	Заміна фіксатора кронштейна для крісел
	люд/год
	

	19
	Заміна фіксатора спинки крісла
	люд/год
	

	20
	Заміна пневмоліфта крісла
	люд/год
	

	21
	Заміна механізму опускання та піднімання крісла
	люд/год
	

	22
	Заміна штапиків віконних
	люд/год
	

	23
	Ремонт вікон, дверних полотен та коробок
	люд/год
	

	24
	Укладання паркетної дошки, паркету, ламінату
	люд/год
	

	25
	Монтаж плінтусів, карнизів, наличників, стекол
	люд/год
	

	Бетонні послуги

	26
	Улаштування порогів і сходових ступенів
	люд/год
	

	27
	Ремонт бетонних східців
	люд/год
	

	Електрозварювальні послуги

	28
	Ремонт металевих сходових грат
	люд/год
	

	29
	Зварювальні роботи
	люд/год
	

	Покрівельні послуги

	30
	Виготовлення крокв і встановлення покрівлі
	люд/год
	

	31
	Заміна водостічних труб
	люд/год
	

	32
	Заміна чи/або монтаж лійок водостічних
	люд/год
	

	33
	Заміна чи/або монтаж колін водостічних
	люд/год
	

	34
	Заміна чи/або монтаж труб водостічних
	люд/год
	

	35
	Заміна кріплень труб, колін та лійок
	люд/год
	

	36
	Обстеження та прочистка водостічної системи
	люд/год
	

	37
	Чистка снігу з покрівлі
	люд/год
	

	38
	Заміна чи/або монтаж зонтів вентиляційних на покрівлі
	люд/год
	

	Послуги з обслуговування сантехнічного обладнання

	39
	Установка картриджа для змішувачів
	люд/год
	

	40
	Заміна ремкомплекту прокладок
	люд/год
	

	41
	Заміна кран-букса латунного для змішувачів
	люд/год
	

	42
	Заміна ручки для змішувача
	люд/год
	

	43
	Заміна згону металевого в зборі
	люд/год
	

	44
	Заміна ексцентрика та муфти різьбової
	люд/год
	

	45
	Заміна крана кульового різного діаметру
	люд/год
	

	46
	Заміна шланга армованого для підводки води
	люд/год
	

	47
	Монтаж кріплення для унітазу та умивальника
	люд/год
	

	48
	Заміна вентиля муфтового Д15–Д32 мм
	люд/год
	

	49
	Монтаж фільтра латунного грубої очистки
	люд/год
	

	50
	Заміна сифона для раковин
	люд/год
	

	51
	Заміна гофротруби для унітазу
	люд/год
	

	52
	Заміна клапана наповнення та клапана зливу бачка
	люд/год
	

	53
	Заміна запірного кільця та плунжера
	люд/год
	

	54
	Заміна ремкомплекту прокладок для бачка
	люд/год
	

	55
	Заміна зливної кнопки для бачка
	люд/год
	

	56
	Установка хомутів аварійних різних діаметрів
	люд/год
	

	57
	Установка муфти «Гебо» Д15–Д40 мм
	люд/год
	

	58
	Накладання стрічки тефлонової
	люд/год
	

	59
	Накладання пасти сантехнічної
	люд/год
	

	60
	Накладання паколі сантехнічної
	люд/год
	

	61
	Накладання герметика силіконового санітарного
	люд/год
	

	62
	Установка змішувачів
	люд/год
	

	63
	Установка бачка зливного
	люд/год
	

	64
	Установка умивальника з п’єдесталом
	люд/год
	

	65
	Установка унітаза з бачком
	люд/год
	

	66
	Заміна труби поліпропіленової різного діаметру
	люд/год
	

	67
	Заміна труби металопластової різного діаметру
	люд/год
	

	68
	Заміна комплектуючих для труб (муфт, колін, трійників)
	люд/год
	

	69
	Заміна паранітових прокладок для задвижок
	люд/год
	

	70
	Набивка сальників
	люд/год
	

	71
	Заміна задвижки (засувки) стальної Ду50
	люд/год
	

	72
	Заміна лічильника води
	люд/год
	

	73
	Заміна перехідника латунного НВ 1/2×3/8"
	люд/год
	

	74
	Установка крана для холодної води
	люд/год
	

	Електротехнічні послуги

	75
	Установка автоматичного вимикача 16А
	люд/год
	

	76
	Установка автоматичного вимикача 25А
	люд/год
	

	77
	Установка автоматичного вимикача 3-полюсного 50А
	люд/год
	

	78
	Установка диференційного автомата 16А
	люд/год
	

	79
	Монтаж кабель-каналу пластикового
	люд/год
	

	80
	Монтаж кабель-каналу пластикового для підлоги
	люд/год
	

	81
	Монтаж розетки вбудованої або зовнішньої 220В
	люд/год
	

	82
	Монтаж вимикача вбудованого або зовнішнього
	люд/год
	

	83
	Установка вилки штепсельної
	люд/год
	

	84
	Установка касети розеточної
	люд/год
	

	85
	Монтаж шини струмоведучої
	люд/год
	

	86
	Установка світильника вбудованого растрового
	люд/год
	

	87
	Установка світильника зовнішнього растрового
	люд/год
	

	88
	Заміна електроламп
	люд/год
	

	89
	Заміна дроселя 2×18 Вт
	люд/год
	

	90
	Заміна дроселя 36 Вт
	люд/год
	

	91
	Заміна рубильника перекидного
	люд/год
	

	Послуги з обслуговування електроустаткування

	92
	Спостереження та забезпечення нормальної роботи освітлювального та силового електроустаткування і електроприладів з усуненням всіх дефектів та несправностей
	люд/год
	

	93
	Ремонт електроустаткування та електроприладів
	люд/год
	

	94
	Демонтаж непридатних до експлуатації кабельних наконечників чи/або заміна з опресовкою на нові
	люд/год
	

	95
	Ревізія струмоведучих кріпильних виробів, їх ремонт чи/або заміна
	люд/год
	

	96
	Встановлення в щитах РЩ відсутніх «0» робочих шин та шин «заземлення», чи/або їх заміна
	люд/год
	

	97
	Монтаж та ремонт в розподільчих коробках струмоведучих кабелів і проводів, встановлення клемників
	люд/год
	

	98
	Монтаж та ремонт запобіжних щитів, освітлювальної арматури. Чищення контактів та контактних поверхонь
	люд/год
	

	99
	Розділення, зрощування, ізоляція та паяння проводу м’якими та твердими припоями
	люд/год
	

	100
	Підключення та відключення електроустаткування, виконання необхідних вимірювань
	люд/год
	

	101
	Організація робіт із заміру опору та ізоляції електричних мереж
	люд/год
	

	102
	Здійснення технічного обслуговування відповідно до регламентів та графіків Замовника, які можуть надаватись Виконавцю за письмовим зверненням
	люд/год
	

	Послуги з вентиляції та кондиціонування

	103
	Монтаж/демонтаж, перенесення вентиляційних решіток (включаючи гнучкий повітропровід)
	люд/год
	

	104
	Регулювання повітророзподільних пристроїв
	люд/год
	

	105
	Очистка анемостатів (решіток) вентиляції
	люд/год
	

	106
	Чистка вентиляційних каналів
	люд/год
	

	107
	Чистка витяжного вентилятора ДУ 100 мм
	люд/год
	

	108
	Демонтаж/монтаж витяжного вентилятора
	люд/год
	

	109
	Монтаж повітроводів і фасонних виробів з оцинкованої сталі
	люд/год
	

	110
	Проведення вимірів витрати, тиску, швидкості, температури повітря
	люд/год
	

	111
	Регулювання і налагодження працездатності обладнання та апаратури управління (режимів охолодження, нагрівання, осушення, зволоження системи вентиляції)
	люд/год
	

	112
	Ремонт, заміна окремих ділянок повітропроводів
	люд/год
	

	113
	Встановлення контролера управління вентиляцією
	люд/год
	

	114
	Установка регулятора швидкості обертання вентилятора
	люд/год
	

	115
	Ремонт, заміна автоматики вентиляційних установок
	люд/год
	

	116
	Ремонт теплової завіси
	люд/год
	

	117
	Демонтаж/монтаж теплової завіси
	люд/год
	

	118
	ТО теплової завіси
	люд/год
	

	119
	Монтаж кондиціонера (спліт-системи)
	люд/год
	

	120
	Заміна плати блоку керування пульта фанкойла
	люд/год
	

	121
	Демонтаж кондиціонера спліт-системи до 8 кВт
	люд/год
	

	122
	Демонтаж кондиціонера спліт-системи понад 8 кВт
	люд/год
	

	123
	Демонтаж/монтаж зовнішнього блоку кондиціонера
	люд/год
	

	124
	Демонтаж/монтаж внутрішнього блоку кондиціонера
	люд/год
	

	125
	Монтаж кондиціонера спліт-системи настінного типу до 3,5 кВт
	люд/год
	

	126
	Монтаж кондиціонера спліт-системи настінного типу від 3,5 до 8,0 кВт
	люд/год
	

	127
	Монтаж кондиціонера спліт-системи канального типу до 3,5 кВт
	люд/год
	

	128
	Монтаж кондиціонера спліт-системи канального типу від 3,5 до 8,0 кВт
	люд/год
	

	129
	Монтаж кондиціонера спліт-системи канального типу понад 8,0 кВт
	люд/год
	

	130
	Монтаж кондиціонера спліт-системи касетного типу до 3,5 кВт
	люд/год
	

	131
	Монтаж кондиціонера спліт-системи касетного типу від 3,5 до 8,0 кВт
	люд/год
	

	132
	Монтаж кондиціонера спліт-системи касетного типу понад 8,0 кВт
	люд/год
	

	Послуги з відновлення дренажної системи (герметизація і заміна ділянок)

	133
	Закріплення/заміна кронштейнів
	люд/год
	

	134
	Очищення теплообмінників блоків і фільтрів від пилу і пуху
	люд/год
	

	135
	Заміна помпи дренажної системи
	люд/год
	

	136
	Усунення нещільностей вентиляційних коробів, шахт, камер, повітропроводів
	люд/год
	

	137
	Зміцнення і зміна підвісок та засобів кріплення, усунення вібрацій
	люд/год
	

	138
	Відновлення теплоізоляції повітроводів і магістралей
	люд/год
	

	Послуги з ТО кондиціонера спліт-системи

	139
	Діагностика кондиціонера
	люд/год
	

	140
	ТО кондиціонера спліт-системи настінного типу
	люд/год
	

	141
	ТО кондиціонера спліт-системи підлогово-стельового типу
	люд/год
	

	142
	ТО кондиціонера спліт-системи канального типу
	люд/год
	

	143
	Дезінфекція теплообмінника внутрішнього блоку. Обробка дезінфікуючим складом
	люд/год
	

	144
	Очищення корпусу кондиціонера внутрішнього блоку
	люд/год
	

	145
	Відновлення герметичності контуру охолодження
	люд/год
	

	146
	Прочищення дренажної системи кондиціонера
	люд/год
	

	147
	Чистка повітророзподільних решіток
	люд/год
	

	148
	Чищення повітряних фільтрів внутрішнього блоку
	люд/год
	

	149
	Чистка теплообмінника внутрішнього блоку
	люд/год
	

	150
	Ремонт/заміна конденсатора
	люд/год
	

	151
	Ревізія пульта дистанційного керування, при необхідності перепрограмування
	люд/год
	

	152
	Контрольні заміри температури повітря на вході і виході з внутрішнього блоку кондиціонера
	люд/год
	

	153
	Вимірювання тиску всмоктування і нагнітання в процесі роботи, при необхідності дозаправка системи хладоном (до 500 г включено у вартість робіт)
	люд/год
	

	154
	Гідравлічне і механічне чищення теплообмінної поверхні конденсатора
	люд/год
	

	155
	Заправка фреоном
	люд/год
	

	156
	Встановлення металевої решітки на зовнішній блок кондиціонера
	люд/год
	

	157
	Прокладання фреонового трубопроводу (без урахування матеріалів)
	люд/год
	

	158
	Прокладання декоративного коробу 15×15
	люд/год
	

	159
	Прокладання декоративного коробу 60×60
	люд/год
	

	160
	Прокладання і підключення дренажного трубопроводу
	люд/год
	

	161
	Заміна елементів живлення в пульті дистанційного керування
	люд/год
	

	162
	Підготовка приміщень до опалювального сезону
	люд/год
	


Умови надання послуг
Послуги надаються за заявками Замовника/уповноважених представників на об’єктах, зазначених у переліку. Заявка може надсилатися електронною поштою та/або повідомлятися за телефоном із подальшим документальним оформленням.
Звичайний режим надання послуг: робочі дні з 09:00 до 18:00; перерва з 13:00 до 13:45; у передвихідні та передсвяткові дні — з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Замовника.
Звичайна заявка виконується не пізніше двох робочих днів з моменту отримання, якщо інший строк об’єктивно не погоджено Сторонами з огляду на характер робіт, необхідність закупівлі матеріалів/комплектуючих або технологічний процес.
У разі аварійної ситуації Виконавець забезпечує прийняття звернень у режимі 24/7 та прибуття працівника/оперативної бригади на об’єкт протягом чотирьох годин після отримання заявки; первинні аварійні роботи виконуються до локалізації аварії/прибуття відповідної комунальної чи аварійної служби, у тому числі у вихідні/святкові дні.
Працівники Виконавця мають бути забезпечені необхідним спецодягом, інструментом, засобами захисту та допусками/навчанням відповідно до характеру виконуваних робіт. Для напрямку вентиляції/кондиціонування Виконавець забезпечує щонайменше двох кваліфікованих фахівців.
Роботу персоналу контролює координатор/адміністратор (менеджер)/виконроб із досвідом організації аналогічних робіт не менше трьох років.
Експлуатаційний догляд включає підтримання працездатності систем водопостачання, каналізації, опалення, електропостачання, вентиляції та кондиціонування, зовнішній огляд, усунення дрібних дефектів, регулювання, профілактичні заходи та дрібний ремонт у межах предмета закупівлі.
Усі роботи виконуються з дотриманням чинних вимог охорони праці, електробезпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм. Роботи, що потребують спеціальних дозволів/декларацій/кваліфікацій, виконуються лише особами, які мають відповідні законні підстави та чинні документи.
Матеріали/обладнання, що використовуються, мають бути новими (якщо інше не погоджено), належної якості, сумісними з існуючими системами. Товари, на які поширюються вимоги локалізації, повинні відповідати пункту 6-1 розділу X Закону та Особливостям.
Надання послуг та використання матеріалів фіксується у заявках, актах і реєстрах до актів. Оплата здійснюється лише за фактично надані та прийняті послуги в межах ціни договору.
У випадку виникнення необхідності у додаткових послугах, перелік яких не увійшов у вище перелічені послуги, Замовник зі згодою з Виконавцем, має можливість погодити виконання таких послуг, враховуючи рівень кваліфікації, знань , досвіду та необхідних допусків працівників, які будуть надавати вище перелічені послуги .
Перелік об’єктів
	№
	Найменування установи

	1
	Березанський міський суд

	2
	Ірпінський міський суд

	3
	Ржищівський міський суд

	4
	Славутицький міський суд

	5
	Баришівський районний суд

	6
	Богуславський районний суд

	7
	Бородянський районний суд

	8
	Вишгородський районний суд

	9
	Володарський районний суд

	10
	Згурівський районний суд

	11
	Іванківський районний суд

	12
	Кагарлицький районний суд

	13
	Києво-Святошинський районний суд

	14
	Макарівський районний суд

	15
	Миронівський районний суд

	16
	Обухівський районний суд

	17
	Рокитнянський районний суд

	18
	Сквирський районний суд

	19
	Ставищенський районний суд

	20
	Таращанський районний суд

	21
	Тетіївський районний суд

	22
	Яготинський районний суд

	23
	Білоцерківський міськрайонний суд

	24
	Бориспільський міськрайонний суд

	25
	Броварський міськрайонний суд

	26
	Васильківський міськрайонний суд

	27
	Переяславський міськрайонний суд

	28
	Фастівський міськрайонний суд

	29
	ТУ ДСА України в Київській області
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