Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-05-014236-a Системи альтернативного електроживлення (гібридний інвертор з акумуляторами) (за кодом ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок) Очікувана вартість предмета закупівлі 4 700 000 грн з ПДВ

05.05.2026

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# Предмет закупівлі (далі-Товар): Системи альтернативного електроживлення (гібридний інвертор з акумуляторами)

# код ДК 021:2015 – 31150000-2 «Баласти для розрядних ламп чи трубок»

Термін поставки: до 15.07.2026 року. Допускається дострокова поставка Товару за погодженням Сторонами.

| № | Найменування складових комплекту | Якісні характеристики товару | Кількість, шт | Модель, марка, країна походження запропонованого Товару Учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 (або еквівалент) |  | 18 |  |
|  | Інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/6k5/100-50 (або еквівалент) |  | 3 |  |
|  | Акумуляторна батарея Pylontech US5000 (4,8 кВт * год / 48В) (або еквівалент) |  | 62 |  |
|  | Панель керування Cerbo GX MK2(або еквівалент) |  | 7 |  |
|  | Шафа серверна ШС-42U/6.6С + 10 полиць для US5000 / Li-5 / Ні-5(або еквівалент) |  | 7 |  |

# *будь-яке посилання на торгову марку або виробника слід читати зі словами «або еквівалент».

У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати "або еквівалент". Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими, ніж заявлені у Додатку 2 «Технічна специфікація» до тендерної документації.

Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками: еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

Якість зазначеного товару має відповідати встановленим українським законодавством нормам і системам відповідності безпечності/електромагнітної сумісності та бути підтвердженою відповідними документами (Сертифікатом відповідності/Декларацією про відповідність):

для інверторів

ДСТУ EN 61000-6-1:2018 Електромагнітна сумісність

або ДСТУ EN 62109-1:2014 Безпечність силових перетворювачів, застосовуваних в фотоелектричних системах (EN 62109-1:2010, IDT);

або ДСТУ EN 62109-2:2014 Безпечність силових перетворювачів, застосовуваних в фотоелектричних системах. Спеціальні вимоги до інверторів (EN 62109-2:2011, IDT);

або ДСТУ EN 62477-1:2017 Вимоги щодо безпечності силових електронних перетворювальних систем та устаткування (EN 62477-1:2012; A1:2017, IDT; IEC 62477-1:2012, A1:2016, IDT);

або Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077;

або Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067;

або Висновок, щодо відсутності необхідності сертифікації продукції відповідно до наказу №93 від 26.01.2018р.

*або чинний еквівалент/оновлена редакція

для акумуляторних батареї

ДСТУ EN 62619:2022 Вторинні елементи та батареї, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Вимоги безпеки до вторинних літієвих елементів та батарей для промислового використання (EN 62619:2017, IDT; IEC 62619:2017, IDT);

або Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067;

або Висновок, щодо відсутності необхідності сертифікації продукції відповідно до наказу №93 від 26.01.2018р

*або чинний еквівалент/оновлена редакція

# Товар повинен бути новим, таким, що не був раніше у використанні.

В комплекті поставки повинні бути усі необхідні для роботи пристроїв кабелі, шнури, тощо.

Гарантійний ремонт має бути забезпечений авторизованим сервісним центром.

Учасник повинен з кожним комплектом Товару надати правила експлуатації згідно з технічною документацією виробника.

Неякісний Товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник

Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Постачальника його транспортом чи транспортом перевізника.

# Товар має бути поставлений в упаковці (тарі), що забезпечує захист Товару від його пошкодження або псування під час транспортування і зберігання.

Постачальник оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.).

Місце постачання місцеві загальні суди Київської області.

| 1. | Васильківський міськрайонний суд Київської області |
| --- | --- |
| 2. | Переяславський міськрайонний суд Київської області |
| 3. | Ірпінський міський суд Київської області |
| 4. | Вишгородський районний суд Київської області |
| 5. | К-Святошинський районний суд Київської області |
| 6. | Обухівський районний суд Київської області |

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-05-05-014236-a