Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-22-013053-a Послуги з експлуатаційного обслуговування та утримання адміністративних будівель і прилеглої території Києво-Святошинського районного суду Київської області (за кодом ДК 021:2015: 70330000-3 Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах) Очікувана вартість предмета закупівлі 1 040 300 грн з ПДВ

22.06.2026

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Технічні вимоги

Послуги з експлуатаційного обслуговування та утримання адміністративних будівель і прилеглої території Києво-Святошинського районного суду Київської області

(Код ДК 021:2015 : 70330000-3 – Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах)

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Перелік адрес за якими здійснюється надання Послуг

| Назва суду | Адреса будівлі | Кількість поверхів | Площа будівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| Києво-Святошинський районний суд Київської області | м. Київ, вул. Тараса Бульби-Боровця, 1 | 2 | 987,6 м2 |
|  | м. Київ, вул. Янтарна, 12 | 2 | 1058,7 м2 |
|  | м. Київ, вул. Янтарна, 12 А | 2 | 701,5 м2 |
|  | Площа прилеглої території, |  | 0,66 га у тому числі не менше 452.86 м2: площа «зеленої зони» |

1. Прибирання в холах, коридорах, вхідних групах, прийомних зонах

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Генеральне прибирання один раз на міс. | Генеральне прибирання один/два рази на рік |
| 1. | Вологе прибирання підлоги із твердим покриттям | Х |  |  |
| 2. | Збирання сміття й переміщення його в контейнери | Х |  |  |
| 3. | Видалення локальних забруднень із внутрішньої сторони вікон, та скляних поверхонь. | Х | Х |  |
| 4. | Видалення пилу, локальних забруднень, полірування металевих поверхонь | Х |  |  |
| 5. | Спорожнювання сміттєвих кошиків із заміною пакетів | Х |  |  |
| 6. | Видалення пилу, локальних забруднень із поверхонь вимикачів і розеток |  | Х |  |
| 7. | Видалення пилу з горизонтальних і вертикальних поверхонь |  | Х |  |
| 8. | Вологе прибирання й видалення пилу з радіаторів, декоративних екранів радіаторів, підвіконь |  | Х |  |
| 10 | Вологе/сухе протирання стендів, стелажів |  | Х |  |
| 11. | Вологе прибирання й видалення пилу із плінтусів |  | Х |  |
| 10. | Видалення пилу із ґрат вентиляції на стелях |  | Х |  |
| 12. | Видалення пилу зі стельових світильників |  | Х |  |
| 13. | Прибирання павутиння за допомогою МОП систем |  | Х |  |
| 14. | Миття вікон зовнішнє - 1 раз на рік, внутрішнє - 2 рази на рік |  |  | Х |

2. Прибирання санітарних зон

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Генеральне прибирання один раз в тиждень |
| 1. | Збирання сміття і його переміщення в контейнери, заміна поліетиленових пакетів | Х |  |
| 2. | Миття сміттєвих кошиків бактерицидним засобом |  | Х |
| 3. | Видалення локальних забруднень зі кахельних стін, дверей, довідників, дверних блоків, дверних ручок, плінтусів | Х |  |
| 4. | Вологе прибирання підлоги із твердим покриттям | Х |  |
| 5. | Вологе протирання плінтусів, прибирання павутиння за допомогою МОП |  | Х |
| 6. | Видалення слідів пальців, локальних забруднень із металевих поверхонь | Х |  |
| 7. | Полірування дзеркал і скляних поверхонь, диспенсерів для рідкого мила, сушарок та дизенфікуючих засобів | Х |  |
| 8. | Видалення пилу, локальних забруднень, слідів пальців | Х |  |
| 9. | Видалення сміття зі стоків раковин | Х |  |
| 10. | Видалення вапняного нальоту із кранів |  | Х |
| 11. | Видалення іржі, сечового, водного й вапняного каменів із внутрішньої й зовнішньої поверхні унітазів |  | Х |
| 12. | Вологе прибирання кришок і сидінь унітазів | Х |  |
| 13. | Чищення та дезінфекція кахельної стінки, миття унітазів, сидінь унітазів, раковин, змішувачів, приставних тумбочок та поличок, арматури бактерицидним засобом (дезінфекція) | Х | Х |
| 14. | Протирання розеток, вимикачів |  | Х |
| 15. | Наповнення диспенсерів рідким милом, дезинфікуючим засобом та забезпечення туалетним папером | Х |  |

3. Прибирання кабінетів

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Генеральне прибирання один раз на міс. | Генеральне прибирання один/два рази на рік |
| 1. | Збирання сміття і його переміщення в контейнери, заміна поліетиленових пакетів | Х |  |  |
| 2. | Видалення локальних забруднень зі стін, дверей, довідників, дверних блоків, дверних ручок | Х |  |  |
| 3. | Вологе прибирання підлоги із твердим покриттям | Х |  |  |
| 4. | Обробка килимового покриття пилососом | Х |  |  |
| 5. | Вологе протирання плінтусів |  | Х |  |
| 6. | Видалення плям з використанням спеціальних хімічних засобів з килимових покриттів | Х |  |  |
| 7. | Видалення слідів пальців, локальних забруднень із металевих поверхонь | Х |  |  |
| 8. | Видалення локальних забруднень із відкритих поверхонь меблів, офісної техніки | Х |  |  |
| 9. | Протирання вільних площин столів | Х |  |  |
| 10. | Видалення пилу з горизонтальних поверхонь меблів | Х |  |  |
| 11. | Видалення пилу, локальних забруднень із поверхонь вимикачів і розеток | Х |  |  |
| 12. | Видалення пилу, локальних забруднень із радіаторів опалення, декоративних екранів радіаторів |  | Х |  |
| 13. | Сухе прибирання комп’ютерного та периферійного обладнання (не під напругою) з використанням антистатичних засобів |  | Х |  |
| 14. | Полірування дзеркал і скляних поверхонь | Х |  |  |
| 15. | Видалення павутини зі стель |  | Х |  |
| 16. | Видалення пилу зі штучних рослин, світильників (не під напругою), предметів інтер’єру |  | Х |  |
| 17. | Вологе протирання дверних рам і петель |  | Х |  |
| 18. | Вологе протирання радіаторів опалення, декоративних екранів радіатору, підвіконь |  | Х |  |
| 19. | Витирання пилу у важкодоступних місцях ( за меблями, тумбочками, шафами й ін.) |  | Х |  |
| 20. | Витирання поліроллю предметів інтер’єру |  | Х |  |
| 21. | Видалення пилу, локальних забруднень, слідів пальців з підвіконь і віконних рам | Х |  |  |
| 22. | Вологе протирання підвіконь і рам |  | Х |  |
| 23. | Видалення пилу й слідів пальців зі скляних поверхонь | Х |  |  |
| 24. | Миття скляних поверхонь |  | Х |  |
| 25. | Видалення пилу зі стельових світильників |  | Х |  |
| 26. | Видалення пилу з настільних рам, предметів інтер’єру |  | Х |  |
| 27. | Прибирання павутиння за допомогою МОП |  | Х |  |
| 28. | Миття вікон зовнішнє - 1 раз на рік, внутрішнє - 2 рази на рік |  |  | Х |

4. Прибирання залів судового засідання

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Генеральне прибирання один раз на міс. |
| 1. | Вологе прибирання підлоги | Х |  |
| 2. | Видалення сміття, заміна поліетиленових пакетів | Х |  |
| 3. | Прибирання підлоги з використанням пилососів (при потребі), вологе протирання з використанням спеціальних миючих засобів | Х |  |
| 4. | Видалення пилу, локальних забруднень із поверхонь вимикачів і розеток |  | Х |
| 3. | Видалення пилу з горизонтальних і вертикальних поверхонь |  | Х |
| 4. | Видалення загальних забруднень із дверних блоків |  | Х |
| 5. | Сухе прибирання комп’ютерного та периферійного обладнання (не під напругою) з використанням антистатичних засобів | Х |  |

5. Прибирання прилеглої території з твердим покриттям

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Протягом дня | 2 рази на тиждень |
| 1. | Прибирання територій з твердим покриттям |  | Х |  |
| 2. | Прибирання горизонтальних поверхонь зі скла, пластику, металу тощо | Х |  |  |
| 3. | Протирання інформаційних покажчиків |  |  | Х |
| 4. | Очищення урн від сміття | Х |  |  |
| 5. | Прибирання місць для паління | Х |  |  |
| 6. | Прибирання території від снігу та льоду, враховуючи чищення системи водостоків від намерзання |  | Х |  |
| 7. | Прибирання трапів для взуття |  |  | Х |

6. **Технічне обслуговування системи електропостачання:

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Цілодобово | За потребою |
| 1. | Усунення несправностей електромереж та електроустановок |  |  | Х |
| 2. | Заміна електроламп, світильників |  |  | Х |
| 3. | Виконання профілактичних робіт по підтримці в справному стані працюючого та резервного електроустаткування |  |  | Х |
| 4. | Здійснення відключення, розбирання і складання електричних схем і механізмів, огляд і заміна деталей |  |  | Х |
| 5. | Здійснення ремонту та чищення електроустаткування |  |  | Х |
| 6. | Здійснення електромонтажних робіт кабельних ліній |  |  | Х |
| 7. | Встановлення та заміна ламп, розеток та вимикачів, що вийшли з ладу |  |  | Х |
| 8. | Контроль режиму роботи електроустаткування |  |  | Х |

7. **Технічне обслуговування сантехніки системи водопостачання та водовідведення (за заявкою):

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Протягом дня | За потребою |
| 1. | Обслуговування інженерних мереж та ремонт водозапірної арматури |  |  | Х |
| 2. | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі |  |  | Х |
| 3. | Регулювання кулькових кранів, поновлення сальникових ущільнень |  |  | Х |
| 4. | Очищення від накипу водозапірної арматури |  |  | Х |
| 5. | Ремонт, заміна водопровідних та кулькових кранів, засувок, зворотніх клапанів, фільтрів тощо |  |  | Х |
| 6. | Прочищення сифонів, лежаків в санвузлах |  |  | Х |
| 7. | Підкарбування разтрубів та ущільнення каналізаційних труб |  |  | Х |
| 8. | Контроль за безперебійною роботою систем опалення (включаючи обладнання насосної станції, водопостачання та водовідведення, санітарно-технічних приладів |  |  | Х |
| 9. | Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж |  |  | Х |
| 10. | Заміні деталей унітазів, що вийшли з ладу |  |  | Х |

- **Надання столярних послуг (за заявкою):

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Протягом дня | За потребою |
| 1. | Ремонт або заміна дверних замків, серцевин |  |  | Х |
| 2. | Ремонт дверної лиштви, плінтусів, меблів |  |  | Х |
| 3. | Регулювання віконної та дверної фурнітури |  |  | Х |
| 4. | Встановлення шпінгалетів, дверних петель, ручок |  |  | Х |
| 5. | Ремонт або встановлення карнизів та жалюзі |  |  | Х |
| 6. | Навіска полиць, дзеркал |  |  | Х |
| 7. | Контроль за технічним станом обладнання, що знаходиться в сфері обслуговування |  |  | Х |

- **Надання малярних послуг(за заявкою) :

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Протягом дня | За потребою |
| 1. | Дрібний ремонт (штукатурні роботи) |  |  | Х |
| 2. | Дрібний ремонт (облицювальні роботи) |  |  | Х |
| 3. | Шпалерні роботи, фарбування ( стін, стеля, відкоси, двері) |  |  | Х |

- Перевірка технічного стану електрообладнання, електричних мереж, заземлення та опору ізоляції проводів, кабелів, обмоток машин та апаратів:

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Раз в рік | За потребою |
| 1. | Послуги щодо випробування й аналізування зінтегрованих механічних і електричних систем, а саме проведення вимірювальних та випробувальних робіт електроустановок та електропристроїв на відповідність до вимог ПТЄ та ПБЄЄС здійснюється відповідно до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98) та інших відповідних нормативних актів. |  | Х |  |

- **Технічне обслуговування 2 турнікетів (за заявкою)

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ |  | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Щодня | Раз в місяць | За потребою |
| 1. | Технічне обслуговування |  |  | Х |  |
| 2. | Налагоджувальні послуги та заміна деталей, необхідність в яких виникає в результаті експлуатації обладнання |  |  |  | Х |

- **Повірка манометрів(за заявкою) :

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Раз в квартал | За потребою |
| 1. | Демонтаж манометрів та трьохходових кранів |  |  | Х |
| 2. | Прочистка та продувка імпульсних трубок, ревізія трьохходових кранів |  |  | Х |
| 3. | Випробування манометрів на зразковому стенді |  |  | Х |
| 4. | Транспортування манометрів до ДП «Укрметртестстандарт» та повернення їх на об’єкт, сплата за повірку |  |  | Х |
| 5. | Монтаж манометрів та трьохходових кранів на імпульсні лінії |  |  | Х |

- Проведення гідравлічних випробувань та чистка бойлерів опалення, гарячого водопостачання (грязьовиків):

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Раз в рік | За потребою |
| 1. | Ревізія запірної арматури |  | Х |  |
| 2. | Регулювання трьохходових, кулькових кранів, поновлення сальникових ущільнень |  | Х |  |
| 3. | Прочищення грязьовиків, фільтрів |  | Х |  |
| 4. | Демонтаж звужуючих діафрагм (дросельних шайб) на подавальних трубопроводах, виготовлення нових діафрагм |  | Х |  |
| 5. | Свердління отворів для проведення пломбування засувок та діафрагм |  | Х |  |
| 6. | Знімання калачів бойлера опалення |  | Х |  |
| 7. | Розкриття і прочищення латунних трубок від накипу бойлера опалення |  | Х |  |
| 8. | Монтаж калачів бойлера опалення з заміною паронітових прокладок |  | Х |  |
| 9. | Знімання калачів бойлера гарячого водопостачання |  | Х |  |
| 10. | Розкриття та чищення латунних трубок від накипу бойлера гарячого водопостачання |  | Х |  |
| 11. | Монтаж калачів бойлера гарячого водопостачання з заміною паронітових прокладок |  | Х |  |
| 12. | Очистка пластин теплообмінника від накипу спеціальним розчином та його тестування |  | Х |  |
| 13. | Наладка обладнання КІПіА під зимове навантаження |  | Х |  |
| 14. | Наповнення системи водою |  | Х |  |
| 15. | Промивання системи постачання водопровідною водою, опресування системи опалення будівлі |  | Х |  |

- **Проведення розвантажувально-навантажувальних робіт (за заявкою):

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Раз в рік | За потребою |
| 1. | Розвантажувально-навантажувальні роботи |  |  | Х |

- **Зелена зона прибудинкової території (за заявкою):

| № | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГ | Періодичність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щодня | Раз в рік | За потребою |
| 1. | Обрізка дерев |  |  | Х |
| 2. | Косіння трави |  |  | Х |
| 3. | Полив зеленої зони, досівання трави |  |  | Х |

**Порядок надання послуг за заявками Замовника

Послуги надаються на підставі Заявок, сформованих уповноваженим представником Замовника та направлених на офіційну електронну адресу Виконавця.

Виконавець зобов'язаний:

- забезпечити прийом Заявок у робочі дні;

- зареєструвати отриману Заявку невідкладно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) годин з моменту її отримання;

- протягом 1 (одного) робочого дня повідомити представника Замовника про дату та час виконання Заявки;

- забезпечити виконання Заявки не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту її отримання, якщо інший строк не погоджено із Замовником.

У разі виникнення аварійних ситуацій (аварії електромереж, систем водопостачання, водовідведення, пошкодження конструктивних елементів будівлі, що можуть призвести до припинення роботи суду, пошкодження майна або створення загрози життю та здоров'ю людей) Виконавець зобов'язаний забезпечити прибуття відповідного спеціаліста на об'єкт Замовника протягом не більше 2 (двох) годин з моменту отримання повідомлення та негайно розпочати виконання аварійно-відновлювальних послуг.

Виконавець забезпечує можливість цілодобового (24 години на добу, 7 днів на тиждень) оперативного зв'язку Замовника з черговим технічним персоналом для прийняття повідомлень про аварійні ситуації та організації їх оперативного усунення.

- Зазначені послуги надаються Виконавцем власними силами з використанням необхідного обладнання, товарно-матеріальних цінностей, інвентарю.

- Графік та час наданих Послуг узгоджується Виконавцем з Замовником обов’язково по кожному пункту окремо.

У разі якщо у цій технічний специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Ціна за послуги повинна бути визначена з урахуванням витрат Учасника на пакування, доставку, сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця розташування Замовника, податків і зборів, робіт та інших витрат.

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-06-22-013053-a