**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | Поточний ремонт по частковій заміні вікон та дверей в приміщенні Господарського суду Чернігівської області, пошкоджених та знищених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України за адресою: проспект Миру, 20, м. Чернігів, Україна, 14000 **ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт** |
| 2 | **Вид процедури** | Відкриті торги з особливостями |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі** | **UA-2022-11-29-003656-a** |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими.Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але не менше 5 років з моменту введення блоків дверних в експлуатацію, про що надається гарантійний лист.Постачальник протягом дії гарантійного терміну експлуатації товару приймає на себе зобов’язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини, про що надається гарантійний лист.Склопакети повинні відповідати сучасним вимогам по теплозбереженню. Профіль – 5-камерний 70 мм, повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій,  не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір);Віконна та дверна фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги.**Наявність документів, що підтверджують якість до віконних та дверних конструкцій:*** Протокол сертифікаційних випробувань профілів з полівінілхлориду для вікон та дверей;
* Сертифікат відповідності на профілі з полівінілхлориду для вікон та дверей;
* Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профіль з полівінілхлориду;
* Сертифікат відповідності на пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні, ручки віконні, дверні та фурнітуру для віконних та дверних блоків.

**Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:**- уточнюючі заміри кожного прорізу;- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;- демонтаж, монтаж товару.Місце, де повинні бути виконані послуги: проспект Миру, 20, м. Чернігів, Україна, 14000 (приміщення Господарського суду Чернігівської області). |
| 5 | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **729 000, 00 грн** з ПДВ |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Закупівля здійснюється з метою проведення поточного ремонту приміщення Господарського суду, яке зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Факт пошкодження приміщення зафіксовані в акті обстеження комісією Господарського суду від 25.05.2022 року. Також в порядку ст. 214 КПК України було направлено заяву на адресу Начальника ЧРУП ГУНП в Чернігівській області про вчинення злочину, заяву до Головного управління ДСНС в Чернігівській області та звернення до голови робочої групи по фіксації втраченого, знищеного або пошкодженого майна усіх форм власності у місті Чернігові Олександру Атрощенку. За результатом обстеження було прийнято рішення в межах бюджетного фінансування розпочати поточний ремонт по виявленим дефектам з метою збереження цілісності будівлі та недопущення подальшим руйнуванням будівлі. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275. При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін на відповідний вид послуг та отримання консультацій від представників виробників зазначеної продукції на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. |